Овощехранилища для хранения овощей.

Информация получена из открытых источников и по индивидуальным запросам.

На рынке широко представлены производители овощехранилищ ангарного типа, в основном Российских производителей.

Оптимальным вариантом для хранения овощей являются бескаркасные овощехранилища.

Как правило, организации присутствующие на рынке не предлагают “овощехранилища под ключ”. Идет четкое разделение при “комплектовании овощехранилищ”: проект, каркас и все строительные работы делают одни, поставляют вентиляционное и климатическое оборудование другие, холодильное – третьи. В некоторых случаях – поставщиком климатического/ холодильного оборудование выступают “четвертые организации”.

При этом, вентиляционное, климатическое и холодильное оборудование поставляется как из стран СНГ (Украина, Белоруссия), так и дальнее зарубежье (ФРГ, Италия и т.д.) в связи с тем, что у импортных производителей более низкое энергопотребление и более высокие эксплуатационные свойства (КПД, наработка на отказ).

Цена: от 1700-2 500 руб./кв.м.

С утеплением, бетонными полами от 5000 – 6000 руб./мес.

Сроки строительства: от 50-60 до 90 дней.

В среднем, овощехранилище на 2,4-2,5 тыс. тонн с утеплением, бетонными полами, но без вентиляционного, климатического и холодильного оборудования стоит от 9 до 12 млн. руб.

Холодильное оборудование (в зависимости от производителя и ТЗ) стоит от 3 до 7 млн. руб.

Вентиляционное и климатическое от 3-4 до 5-7 млн. руб.

Оплата, как правило, 2-3 траншами (40-50 процентов предоплата).

Более точная стоимость – только после согласования технического задания.

В техническом задании, как правило, оговаривается объем хранения, непосредственно овощ, способ хранения (навальное или в контейнерах) и т.д.

Из коммуникаций необходимо – электричество.

Потребляемая мощность:

Вентиляционное оборудование -70-120 кВт.

Холодильное оборудование - 40-50 кВт.

Коэффициент загрузки оборудования около  0,4-0,6.

Предложение ООО “Агротрейд”, г. Нижний Новгород, на базе которого был проведен экономический расчет окупаемости.

Коммерческое предложение на оборудование для хранилища размером навального хранения лука на 2400 тон состоящее из следующих элементов:

| Направляем Вам предложение на строительство склада – арочника |
| --- |
| навального хранения размерами 72х20 (30х20х4,0) х2 м. |
|  |  |  | Стоимость руб. |  |
|  | № | Виды производимых работ | Эконом | Оптима |  |
|  |  | Земляные и бетонные работы | 648 000 | 648 000 |  |
|  |  | Монтаж арки | 4 300 000 | 4 300 000 |  |
|  |  | Полы | 2 304 000 | 2 800 000 |  |
|  |  | Утепление конструкций | 1 940 000 | 3 104 000 |  |
|  |  | Устройство венткамер | 270 000 | 350 000 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 9 462 000 | 11 202 000 |  |
|  |  | Вентиляция | 5 535 000 | 7 623 200 |  |
|  |  | Холодильник | 0 | 5 600 000 |  |
|  |  | Электромонтаж | 380 000 | 380 000 |  |
|  |  | Монтаж ворот | 420 000 | 520 000 |  |
|  |  | Проект | 360 000 | 360 000 |  |
|  |  | ИТОГО: | 16 157 000 | 25 685 200 |  |
|  |  | Стоимость 1м2 | 11220 | 17837 |  |

| Организация производства проектных |  |
| --- | --- |
|  | и строительных работ |  |  |  |
| ▪ Ориентировочный срок производства работ с момента получения разрешения |
| на строительство - 3 месяца |
| ▪ Проект на типовые решения АР будет подготовлен в течение 1 месяца, после |
| принятия решения о старте проекта |
| ▪ Привязка по месту: |  |  |  |  |  |  |
| – выдача раздела стройгенплан |  |  |  |  |  |  |
| после землеотвода срок 2 недели |  |  |  |  |  |  |
| – раздела КЖ (фундаменты) |  |  |  |  |  |  |
| после получения результатов |  |  |  |  |  |  |
| изысканий срок 2 недели. |  |  |  |  |  |  |
| ▪ До начала работ необходимо |  |  |  |  |  |  |
| подготовить: |  |  |  |  |  |  |
| – выровненную площадку под |  |  |  |  |  |  |
| строительство размерами |  |  |  |  |  |  |
| 70х80 м. |  |  |  |  |  |  |
| – получить градостроительный |  |  |  |  |  |  |
| план (на основании результатов |  |  |  |  |  |  |
| проектирования АР) |  |  |  |  |  |  |
| – обеспечить строительную площадку электрощитом с подведенной мощностью не |
| менее 30 кВт (на период строительства) и 120 кВт (для обеспечения работоспособности |
| системы вентиляции) ▪ТАМБУР Размеры тамбура для размещения оборудования 20х12 м. Въезд в тамбур предусмотрен с 2х строн ▪ ВОРОТА Размер ворот в тамбур Н=4,2; В=4 м. Размер ворот в склад Н=4,2; В=4 м. ▪ ПОЛЫ Полы могут быть как бетонными армированными, так и асфальтовыми- на Ваш выбор. ▪ УТЕПЛЕНИЕ Утепление производится методом напыления пенополиуретановой смеси на внутреннюю поверхность хранилища. ▪ ВЕНТИЛЯЦИЯ Система вентиляции обеспечивает поддержание индивидуального режима хранения в каждом из боксов. |

Экономические расчеты и окупаемость проекта.

Допущения и ограничения

- Чистая прибыль рассчитывается, как от разницы в цене между закупкой лука, его хранения и продаже по более высокой цене, так и по фасовке лука и его последующей реализации оптовым покупателям.

- Объем хранения теплицы 2600 тонн. В расчетах принимаем недозагруз 10%.

- Потери принимаем в размере 10%.

- Энергоемкость (холодильник-вентилятор) принимаем (холодильное оборудование -  40 000 руб./мес., вентиляционное – 100 000 руб./мес.).

- Стоимость покупки лука – 5 000 руб./тонна, продажи после нового года – 10 000 руб./тонна, продажи фасованного 10 000 руб./тонна. Рентабельность продажи фасованного принимает – 33 % (с учетом транспортных расходов).

- Объемы продаж принимаем 2 фуры по 20 тонн в неделю. 160 тонн в мес., 800 тонн в 5 месяцев (август – декабрь).

- Принимаем стоимость инвестиций (активы – 30 000 000 руб.). Амортизация в год – 5 000 000 руб., в месяц - 416 667 руб.

- Стоимость ремонта оборудования принимаем 3% от стоимости оборудования в год.

- Инвестиции: 25 700 000 руб. + оборотный капитал (2 340 тонн * 5 000 руб.) = 37 400 000 руб.

- Затраты на мешки = 15 000 * 8 руб. = 120 000 руб.

- Расчеты приведены без учета стоимости погрузочно-разгрузочных работ.

Инвестзатраты = 37 400 000 руб.

Маржинальная прибыль от хранения

| Объем хранения, тонн | 2 600 |
| --- | --- |
| Коэф. Загрузки | 0,9 |
| Итого объем, тонн | 2 340 |
| Цена закупки, руб./тонна | 5 000 |
| Цена продажи, руб./тонна | 10 000 |
| Выручка, руб. | 11 700 000 |
| Маржинальная прибыль, руб. | 11 700 000 |
| Потери (10%) | 1 170 000 |
| Итого, маржинальная прибыль, руб. | 10 530 000 |

Затраты

| Затраты |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация, руб./год | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия вентиляторы | 600 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 600 000 |
| Электроэнергия холодильники | 240 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  | 240 000 |
| Зарплата | 360 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 360 000 |
| Налоги на ЗП | 126 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт оборудования | 351 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка | 585 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мешки | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на сбыт (3% от выручки) | 351 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, себестоимость, руб. | 7 983 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, прибыль до налогообложения, руб. | 2 547 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог, 6 %. | 152 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль, руб. | 2 394 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Чистая прибыль от реализации фасованного лука

| Чистая прибыль от реализации фасованного лука |
| --- |
| Объём реализации 2 фуры по 20 тонн в неделю. |  |
| в месяц - 160 тонн |  |
| Реализация с августа по декабрь - 5 мес. (800 тонн) |  |
| Объем реализации, тонн | 800 |
| Рентабельность продаж, % | 33 |
| Цена, руб. | 10 000 |
| Выручка, руб. | 8 000 000 |
| Чистая прибыль, руб. | 2 640 000 |
| Итого, чистая прибыль, руб. | 5 034 180 |
| Денежный поток, руб. | 10 034 180 |

| Инвестиционные затраты | 37 400 000 |
| --- | --- |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,73 |

Приложение

1. Прайс овощехранилища

Ангар ППУ

| Ангары выполняются из оцинкованной стали толщиной 1 мм. |
| --- |
| Наименование | Толщина утеплителя, мм | Цена за 1 м2 площади, руб. |
| Ангар однослойный не утепленный с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | 0,0 | 2 500,00 |
| Ангар однослойный утепленный ППУ с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | 30,0 | 3 300,00 |
| Ангар однослойный утепленный ППУ с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | 50,0 | 3 800,00 |
| Ангар однослойный утепленный ППУ с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | 100,0 | 5 100,00 |

Дополнительные услуги

| Дополнительные услуги: |
| --- |
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. |
| Ленточный фундамент | м/п | 2 200,00 |
| Ленточный фундамент на сваях 1,5 м через 3 м | м/п | 3 200,00 |
| Устройство бетонных полов 150 мм с армированием арматурой | м2 | 2 500,00 |
| Устройство бетонных полов 150 мм с армированием фиброй | м2 | 1 750,00 |
| Устройство бетонных полов 200 мм с армированием арматурой | м2 | 3 000,00 |
| Устройство бетонных полов 200 мм с армированием фиброй | м2 | 2 000,00 |
| Изготовление ангаров различной цветовой гамма | м2 | Х + 230 |
| Устройство прижимной стены 4 м для картофелехранилища | м/п | 12 000,00 |
| Вентиляционная система (монтаж + оборудование) | ед. | от 1 500 000,00 |
| Установка дополнительных ворот с торцевой стороны | ед. | 90 000,00 |
| Установка дополнительных ворот с боковой стороны | ед. | 150 000,00 |

Пример расчета овощехранилища на 880 кв.м.

| Пример: Ангар 860 м2 |
| --- |
| Ангар однослойный шириной 20,5 м и длиной 42 м из оцинкованной стали толщиной 1 мм, высотой 9 м, с одними торцевыми воротами (4х4,5м), утепленный ППУ 50 мм, бетонный пол с фиброй 150 мм, ленточный фундамент на сваях 1,5 м через 3 м. |
| Наименование | Единица изме-рения | Цена за единицу измерения, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| Ангар однослойный утепленный ППУ 50 мм, с одними торцевыми воротами (4х4,5м) | м2 | 3 800,00 | 860,00 | 3 268 000,00 |
| Ленточный фундамент на сваях 1,5 м через 3 м | м/п | 3 200,00 | 125,00 | 400 000,00 |
| Устройство бетонных полов с фиброй 150 мм | м2 | 1 750,00 | 860,00 | 1 505 000,00 |
| ИТОГО: | 5 173 000,00 |
| Получилось 1 м2 теплого ангара под ключ стоит 6015 рублей. |

2. Другая информация

Сроки и условия хранения овощей

| Наименование | Срок хранения | Температура, °С | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Морковь, свекла | 30-210 | 0 | 90-95 |
| Картофель | 90-200 | 4-6 | 90-95 |
| Лук репчатый | 30-180 | 0,5-1,5 | 65-70 |
| Капуста | 20-210 | 0-1 | 90-95 |

# Footnotes

Без утепления, холодильного, климатического и вентиляционного оборудования от

http://www.everyday.com.ua/greentea/food-vege-save.htm